## Extracted Items
POS | Article Code | Description | Quantity | Unit Price | Total Price
4100 | RELA01WSZ002 | Remko SQW 400 Quattro Alu AM L/W Monobloc Wärmepumpe 311030 | 2,000 | 96508,80 | 193017,60
4200 | WSZRELA0101 | RK Smart-Serv, eingebaut SQW 400 WB 301020 301020 | 8,000 | 380,80 | 3046,40
4300 | WSZRELA0101 | RK Smart-Start, eingebaut SQW 400 WB 301030 301030 | 8,000 | 1142,40 | 9139,20
4400 | WSZRELA0101 | RK Low-Noise, eingebaut Zusatzschalldämmung SQW 400 301040 301040 | 8,000 | 530,40 | 4243,20
4500 | WSZRELA0101 | RK Frostschutzheizung SQW/LWM Hydraulikmodul, eingebaut 301050 301050 | 8,000 | 244,80 | 1958,40
4600 | WSZRELA0101 | RK Schwingungsdämpfer SQW zur Entkopplung der Anlage 301060 301060 | 8,000 | 299,20 | 2393,60
4700 | WSZRELA0101 | RK Smart-Cool, eingebaut SQW 259087 259087 | 8,000 | 333,20 | 2665,60
4900 | WSZRELA0101 | RK Rohranschlussset, eingebaut SQW 301070 301070 A N G E | 8,000 | 258,40 | 2067,20
4910 | WSZRELA0101 | RK Rohrverbindungsset HZ SQW 400 Verbindung bei Kaskade Quattro 301004 | 2,000 | 2349,40 | 4698,80
4920 | RMPS2000 | RK Multifunktions-Pufferspeicher MPS 2000 270410 270410 | 2,000 | 3971,20 | 7942,40
4930 | RMPS2000K | RK Multifunktions-Pufferspeicher MPS 2000 K Heizen/Kühlen 270440 270440 | 2,000 | 5909,20 | 11818,40
4940 | WSZRELA0101 | RK Smart-Control Touch SQW 259095 259095 | 1,000 | 958,80 | 958,80
4950 | WSZRELA0101 | RK Kommunikationsplatine zur Ansteuerung SQW, eingebaut 259093 259093 | 8,000 | 129,20 | 1033,60
4960 | RSMW | Remko Smart-Web Version 1.0 248120 | 1,000 | 134,64 | 134,64
4970 | RSCWMZ | Remko Smart-Count mit Wärmemengenzähler 1,000 ST 217,60 259010 |  |  | 120
4980 | KLNRELA0101 | RK Technische Geräteübergabe SQW 400 Quattro, CheckServ 1765 1765 A | 2,000 | 1250,00 | 2500,00
4990 | Alternativ | KLNRELA0101 5260,00 SQW 400 Quattro, CheckServPlus 1918 1918 Objektsumme 247.835,44 |  |  | 2,000
5000 | EUR | JUBA02SLZ001 7144,00 Sonderspeicher SONDERSP. Pufferspeicher für Innenaufstellung mit Sonderausstattung für |  |  | 2,000
6000 | JUBA02SLZ001 | Juratherm Sonderbeschichtung in Anlehnung AGI Beschichtung 830082 2Komponenten-Epoxidharz Grundierung Zinkphosphat | 2,000 | 172,40 | 344,80
7000 | Alternativ | JUBA02SLZ001 1541,60 AGI Q 151 SONDERLACK Ausführung nach Tabelle 1.2 |  |  | 2,000
12000 | EUR | YMP500516 2172,60 Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10 2120613 500516 Hocheffizienz-Pumpe |  |  | 1,000
14000 | VFL046016 | V-Flansch DN 50/60,3 PN 16 P250GH EN 1092-1 Typ 11 | 2,000 | 10,30 | 20,60
15000 | FLD1650 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 50 PN 10/16/40 61x107x2mm EP20RI006101072 | 2,000 | 0,95 | 1,90
16000 | MSV1660 | 6kt-Schraube 4.6 ISO4016/DIN601 M16x60 m. Schaft inkl. Mutter SW24 Stahl | 8,000 | 51,75 | 4,14
17000 | EUR | YMP650516 2219,70 Yonos MAXO plus 65/0,5-16 PN6/10 2120616 650516 Hocheffizienz-Pumpe |  |  | 1,000
19000 | VFL0476164 | V-Flansch DN 65/76,1 PN 16 P250GH EN 1092-1 Typ 11 | 2,000 | 11,95 | 23,90
20000 | FLD1665 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 65 PN 10/16/40 77x127x2mm EP20RI007701272 | 2,000 | 1,28 | 2,56
21000 | MSV1660 | 6kt-Schraube 4.6 ISO4016/DIN601 M16x60 m. Schaft inkl. Mutter SW24 Stahl | 8,000 | 51,75 | 4,14
22000 | EUR | MAXOS320516610 Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpen Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10,DN32,471W 2186197 320516 Premium | 1,000 | 1693,30 | 1693,30
23000 | PV32I | Pumpenverschraubung 1 1/4" x 2" IG Temperguss m.Dichtung f.Heizungspumpen C4201068 |  |  | 5,32
24000 | EUR | WIDO01PUB014 3695,40 pumpe Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2 2204983 V-Flansch Satz DN |  |  | 1,000
26000 | VFL044816 | V-Flansch DN 40/48,3 PN 16 P250GH DIN 2633 Form C | 2,000 | 8,03 | 16,06
27000 | FLD1640 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 40 PN 10/16/40 49x 92x2mm | 2,000 | 0,90 | 1,80
29000 | EUR | WIDO01PUB014 3695,40 pumpe Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2 2204983 A N G |  |  | 1,000
31000 | VFL044816 | V-Flansch DN 40/48,3 PN 16 P250GH DIN 2633 Form C | 2,000 | 8,03 | 16,06
32000 | FLD1640 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 40 PN 10/16/40 49x 92x2mm | 2,000 | 0,90 | 1,80
34000 | EUR | WIDO01PUB014 3695,40 pumpe Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2 2204983 V-Flansch Satz DN |  |  | 1,000
36000 | VFL044816 | V-Flansch DN 40/48,3 PN 16 P250GH DIN 2633 Form C | 2,000 | 8,03 | 16,06
37000 | FLD1640 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 40 PN 10/16/40 49x 92x2mm | 2,000 | 0,90 | 1,80
39000 | EUR | WIDO01PUB014 4018,80 pumpe Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0 2204992 V-Flansch Satz DN |  |  | 1,000
41000 | VFL046016 | V-Flansch DN 50/60,3 PN 16 P250GH EN 1092-1 Typ 11 | 2,000 | 10,30 | 20,60
42000 | FLD1650 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 50 PN 10/16/40 61x107x2mm EP20RI006101072 | 2,000 | 0,95 | 1,90
43000 | MSV1660 | 6kt-Schraube 4.6 ISO4016/DIN601 M16x60 m. Schaft inkl. Mutter SW24 Stahl | 8,000 | 51,75 | 4,14
44000 | EUR | WIDO01PUB014 4018,80 pumpe Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0 2204992 A N G |  |  | 1,000
46000 | VFL046016 | V-Flansch DN 50/60,3 PN 16 P250GH EN 1092-1 Typ 11 | 2,000 | 10,30 | 20,60
47000 | FLD1650 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 50 PN 10/16/40 61x107x2mm EP20RI006101072 | 2,000 | 0,95 | 1,90
48000 | MSV1660 | 6kt-Schraube 4.6 ISO4016/DIN601 M16x60 m. Schaft inkl. Mutter SW24 Stahl | 8,000 | 51,75 | 4,14
49000 | EUR | YMP400516 1683,90 Yonos MAXO plus 40/0,5-16 PN6/10 2120609 400516 Hocheffizienz-Pumpe |  |  | 1,000
51000 | VFL044816 | V-Flansch DN 40/48,3 PN 16 P250GH DIN 2633 Form C | 2,000 | 8,03 | 16,06
52000 | FLD1640 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 40 PN 10/16/40 49x 92x2mm | 2,000 | 0,90 | 1,80
54000 | EUR | YMP500516 2172,60 Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10 2120613 500516 Hocheffizienz-Pumpe |  |  | 1,000
56000 | VFL046016 | V-Flansch DN 50/60,3 PN 16 P250GH EN 1092-1 Typ 11 | 2,000 | 10,30 | 20,60
57000 | FLD1650 | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 50 PN 10/16/40 61x107x2mm EP20RI006101072 | 2,000 | 0,95 | 1,90
58000 | MSV1660 | 6kt-Schraube 4.6 ISO4016/DIN601 M16x60 m. Schaft inkl. Mutter SW24 Stahl | 8,000 | 51,75 | 4,14
60000 | EUR | AMCFA4080300N MCFA 40 DN80-300-25 THF105 Netz Kombi 651393123406 Splitwärmezähler Megacontrol | 3,000 | 1579,05 | 4737,15
61000 | AEBS5080TH | Allmess Einbausatz ohne Distanzstück DN50-80 Tauchhülsen Typ H f.Q3 25-40/63 | 3,000 | 72,45 | 217,35
62000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 3,000 | 106,20 | 318,60
63000 | EUR | AMCFA2565300N MCFA 25 DN65-300-25 THF105 Netz Kombi 650293123406 Splitwärmezähler Megacontrol | 1,000 | 1516,05 | 1516,05
64000 | AEBS5080TH | Allmess Einbausatz ohne Distanzstück DN50-80 Tauchhülsen Typ H f.Q3 25-40/63 | 1,000 | 72,45 | 72,45
65000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 1,000 | 106,20 | 106,20
66000 | EUR | WZAALOL0104 784,35 MCFU 10,0-D 25L Netz MWh DN40 300mm Komb |  |  | 1,000
67000 | AEBS4050KH | Allmess Einbausatz DN 40 G 2"-D-KH f.Direktmessung ohne Distanzstück Typ | 1,000 | 172,35 | 172,35
68000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 1,000 | 106,20 | 106,20
69000 | EUR | WZAALOL0104 630,45 MCFU 3,5-D 25L Netz MWh DN25 260mm Kombi |  |  | 1,000
71000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 1,000 | 106,20 | 106,20
72000 | EUR | WZAALOL0104 435,60 MCFU 1,5-D 2,5L Netz MWh DN20 130mm Komb |  |  | 1,000
73000 | AEBS230 | Allmess Einbausatz DN 20 f.Direktmessung 1,000 ST 39,20 2431000106 60 |  |  | 1
74000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 1,000 | 106,20 | 106,20
75000 | EUR | WZAALOL0104 784,35 MCFU 10,0-D 25L Netz MWh DN40 300mm Komb |  |  | 1,000
76000 | AEBS4050KH | Allmess Einbausatz DN 40 G 2"-D-KH f.Direktmessung ohne Distanzstück Typ | 1,000 | 172,35 | 172,35
77000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 1,000 | 106,20 | 106,20
78000 | EUR | WZAALOL0104 784,35 MCFU 10,0-D 25L Netz MWh DN40 300mm Komb |  |  | 1,000
79000 | AEBS4050KH | Allmess Einbausatz DN 40 G 2"-D-KH f.Direktmessung ohne Distanzstück Typ | 1,000 | 172,35 | 172,35
80000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 1,000 | 106,20 | 106,20
81000 | EUR | WZAALOL0104 435,60 MCFU 1,5-D 2,5L Netz MWh DN20 130mm Komb |  |  | 1,000
82000 | AEBS230 | Allmess Einbausatz DN 20 f.Direktmessung 1,000 ST 39,20 2431000106 60 |  |  | 1
83000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 1,000 | 106,20 | 106,20
84000 | EUR | WZAALOL0104 1260,90 MCFU 3,5-D 25L Netz MWh DN25 260mm Kombi |  |  | 2,000
86000 | ACFEOKFA | Allmess CF-Echo Optionskarte M-Bus Energie- und Volumen-FA 6201000006 Optionskarte für | 2,000 | 106,20 | 212,40
94000 | EUR | KALI01KVB101 12831,00 LA un. li 4-Lt. Wand G0 o. StmK |  |  | 14,000
95000 | KALI01KVB101 | Klimaregler weiss ohne Modbus Sekundärluftgeräte mit EC-Lüftern 196000148941 A N | 14,000 | 205,50 | 2877,00
96000 | KALI01KVB101 | VentilKit Venkon 2-Wege 4-Lt. BG: 66 Wasseranschluss links montiert 14863BBL462A | 14,000 | 172,00 | 2408,00
97000 | KALI01KVB101 | Stellantrieb Venkon 4-Lt. Auf/Zu 2 Stück 230 V AC, montiert | 14,000 | 81,00 | 1134,00
98000 | KALI01KVB101 | Ventil-Kondensatwanne Venkon Wand Anschluss links 2-Wege montiert 14864WBL002A | 14,000 | 37,50 | 525,00
99000 | Optionalartikel | KALI01KVB101 3269,00 montiert und verdrahtet 14866BBB00KA Objektsumme 19.775,00 036 |  |  | 14,000
100000 | EUR | KALI01KVB101 2749,50 LA un. li 4-Lt. Wand G0 o. StmK |  |  | 3,000
101000 | KALI01KVB101 | Klimaregler weiss ohne Modbus Sekundärluftgeräte mit EC-Lüftern 196000148941 | 3,000 | 205,50 | 616,50
102000 | KALI01KVB101 | VentilKit Venkon 2-Wege 4-Lt. BG: 66 Wasseranschluss links montiert 14863BBL462A | 3,000 | 172,00 | 516,00
103000 | KALI01KVB101 | Stellantrieb Venkon 4-Lt. Auf/Zu 2 Stück 230 V AC, montiert | 3,000 | 81,00 | 243,00
104000 | KALI01KVB101 | Ventil-Kondensatwanne Venkon Wand Anschluss links 2-Wege montiert 14864WBL002A | 3,000 | 37,50 | 112,50
105000 | Optionalartikel | KALI01KVB101 700,50 montiert und verdrahtet 14866BBB00KA |  |  | 3,000
106000 | KALI01KVB101 | Verkleidung Venkon wandhängend BG: 66 G0-G4 RAL 9016/06 14862WUBH600 Objektsumme | 3,000 | 342,00 | 1026,00
110000 | EUR | KALI01KVB101 840,40 WTA Cu alu. EC-V. Rep.-Schalter 1570005420570R A N |  |  | 1,000
111000 | KALI01KVB101 | Stufenloser Drehzahlsteller AC 230 V DC 0-10 V, IP54, Typ | 1,000 | 113,30 | 113,30
112000 | KALI01KVB101 | Industriethermostat Typ 30059 Sollwerteinstellung mittels Drehknopf 196000030059 | 1,000 | 84,70 | 84,70
113000 | KALI01KVB101 | Lufterh. Absperrset Durchgangsf. 1 Zoll, Baugröße 4, Typ 34977 198000034977 | 1,000 | 110,55 | 110,55
114000 | KALI01KVB101 | Decken-Wandkonsole 1 kompletter Satz Baugröße 4, Typ 34049 198000034049 Objektsumme | 1,000 | 69,85 | 69,85
116000 | EUR | VAMU02WTA005 10232,32 VMG-SE0450+047M50QNPV0AA11 Leist. 240 KW VMGSE0450047M50QNPV0AA11 |  |  | 2,000
117000 | VAMU02WTA005 | VAU Wärmedämmung PB (-10°C / +130°C) . A N G | 2,000 | 1488,20 | 2976,40
118000 | VAMU02WTA005 | VAU 4 Gegenflansche aus Kohlenstoff- stahl (einschl. Stehbolzensatz) . Objektsumme | 2,000 | 239,40 | 478,80